|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称** | **图 号** | **单位** | **数量** | **工序** |
| 1 | 标准贝雷片 | 具体以图纸为准 | 吨 | 23 | 整包（含原材料、加工、装焊校、五金件，不含油漆、运输） |
| 2 | 非标贝雷片 | 具体以图纸为准 | 吨 | 7 |
| 3 | 刚性连接架 | 具体以图纸为准 | 吨 | 3 |
| 4 | 阴头/阳头连接件 | 具体以图纸为准 | 吨 | 1 |
| 5 | 贝雷销 | 含R型开口销 | 套 | 260 |
| 6 | 对拉螺杆 | M30\*1000，8.8级，配4个螺母、平垫片等，具体以图纸为准 | 套 | 220 |

**YM2024-12造楼机钢构件清单**